## 設計書鏡
【 金 抜 設 計 内 訳 書 】
工事名； | 宗像市立河東西小学校第３学童保育所整備工事
所在地； | 宗像市樟陽台1丁目１５-７
工 期； | 着 工 | 契約締結日の翌日
| 竣 工 | 2026-03-25
| 費 目 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 | 摘 要
原 設 計 | 工 事 価 格
消費税等相当額
工事費（税込）
【工事概要】
| 敷 地 面 積 ： | ― | m2
| 建 築 面 積 ： | ― | m2
| 整 備 面 積 ： | 199 | m2
| 主 要 用 途 ： | 学童保育所
| 工 事 概 要 ： | 学童保育所整備 A=199㎡
【 摘 要 】

## 種目別内訳-1
設 計 額
名 称 |  | 摘 要 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 金 額
１．直接工事費
| 原 |  | 1 | 式
２．間接工事費
Ａ．共通仮設費 | 原 |  | 1 | 式
Ｂ. 現場管理費 | 原 |  | 1 | 式
Ｃ. 一般管理費 | 原 |  | 1 | 式
間接工事費計 | 原 |  | 1 | 式
（A＋B＋C）
設計工事価格（１＋２） | 原 |  | 1 | 式
千円未満切り捨て
[6 empty] | 原 | 原 設計金額

## 種目別内訳-2
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
1.直接工事費
A.建築工事 |  | 1 | 式
B.電気設備工事 |  | 1 | 式
C.機械設備工事 |  | 1 | 式
計

## 建-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A.建築工事
A-01.建築工事 |  | 1 | 式
A-02.処分費等 |  | 1 | 式
計

## 建-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-01.建築工事
A-01-01.直接仮設工事 |  | 1 | 式
A-01-02.基礎工事 |  | 1 | 式
A-01-03.外構工事 |  | 1 | 式
A-01-04プレハブ工事 |  | 1 | 式
A-01-05.建方工事 |  | 1 | 式
A-01-06.屋根及びとい工事 |  | 1 | 式
A-01-07.外壁サイディング工事 |  | 1 | 式
A-01-08.外部金属建具工事 |  | 1 | 式
A-01-09.外部格子工事 |  | 1 | 式
A-01-10.庇工事 |  | 1 | 式
A-01-11.手摺工事 |  | 1 | 式
A-01-12.内装工事 |  | 1 | 式
A-01-13.木・木製建具・造作・家具工事 |  | 1 | 式
A-01-01.直接仮設工事
枠組足場 |  | 229 | ｍ2
手摺先行
飛散防止養生 |  | 229 | ｍ2
メッシュシート2類
落下防止工事 |  | 193 | ｍ
内側全層 巾木H105ヌキ板
昇降階段（2カ所） |  | 6 | 基
屋根渡り迄（プラットハネ出し）
内部足場（脚立、足場板） |  | 199 | ｍ2
養生費 |  | 199 | ｍ2
清掃、片付け費 |  | 199 | ｍ2
竣工美装費 |  | 1 | 式
計
A-01-02.基礎工事
位置出し・墨出し |  | 1 | 式
掘削 |  | 50 | ｍ3
残土場外処分 |  | 17 | ｍ3
埋め戻し 場内仮置土 |  | 33 | ｍ3
切込砕石 | 基礎土間共 | 27 | ｍ3
ｔ100
捨てコンクリート | 材工 | 2.5 | ｍ3
ポリフィルム |  | 199 | ｍ2
スタイロフォーム | ァ25 | 199 | ｍ2
鉄筋 |  | 27.5 | ｔ
型枠 捨て H50 |  | 142 | ｍ
型枠 ベース止枠 H170 |  | 142 | ｍ
型枠 土間下りH50～170 |  | 13.2 | ｍ
型枠 立上り |  | 89 | ｍ2
型枠運搬費 | ４ｔ | 113 | ｍ2
コンクリート（ベース） | 材工 | 6 | ｍ3
コンクリート（土間） | 材工 | 32 | ｍ3
コンクリート（立上り） | 材工 | 9.5 | ｍ3
小計
アンカーボルトセット手間 | 16M×400 | 72 | 本
天端レベラー W190 |  | 71 | ｍ
外部立上部打放し補修費 | H350 | 56 | か所
コンクリート試験費 |  | 2 | か所
温度補正費 6N |  | 49 | ｍ3
ポンプ車セット料 | （セメント共） | 1 | か所
圧送費 |  | 32 | ｍ3
打設用クレーン代 | （ホッパー共） | 3 | か所
重機回送費 |  | 1 | 式
計
A-01-03.外構工事
ポーチ土間コンクリート工事 |  | 7.7 | ｍ2
同上1段階段作り |  | 5.6 | ｍ
スロープ土間コンクリート工事 |  | 4.6 | ｍ2
同上立上りコンクリート工事 |  | 6 | ｍ
足洗場作り |  | 1.7 | ｍ2
同上壁作り |  | 2.2 | ｍ
外部倉庫ポーチ土間コンクリート工事 | 2段階段作り共 | 2.4 | ｍ2
同上壁作り |  | 1.6 | ｍ
玄関床100角タイル貼り |  | 1 | 式
ポーチモルタル仕上げ（階段共）1ヶ所 |  | 1 | 式
倉庫ポーチモルタル仕上げ（階段共） |  | 1 | 式
1ヶ所
スロープモルタル仕上げ 1ヶ所 |  | 1 | 式
足洗場モルタル仕上げ 1ヶ所 |  | 1 | 式
工事用門扉改修 | 門扉H1800両開 | 1 | 式
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ仮撤去・復旧/共 | 側面ﾌｪﾝｽH=1800
計
A-01-04プレハブ工事
ＧＴ－Ｘ ﾖｺ胴縁【ﾌﾗｯﾄ】 | ［S30cm］平屋：TH3390 | 1 | 式
7.5Hｘ8K=60T | 同等以上
天井吊下地 |  | 1 | 式
[フラット 平屋] 妻7.5Kx桁8.0K | 同等以上
ＧＴ－Ｒ 軒高 ＋３００ 【変更】 |  | 90 | か所
柱ピッチ１間 | 同等以上
ＧＴ－Ｘ ﾖｺ胴縁 軒高＋３００ 【変更】 |  | 6 | か所
柱ピッチ半間 | 同等以上
計
A-01-05.建方工事
本体建方費 | GT-X | 199 | ｍ2
安全対策費 |  | 199 | ｍ2
タッチアップ |  | 1 | 式
内部耐力壁工事 |  | 4 | か所
クレーン使用費 |  | 5 | 台
交通諸経費 |  | 1 | 式
計
A-01-06.屋根及びとい工事
屋根ガルバリウム素地鋼板 | 水上はねだし ルーフボルト＠600以 | 213.2 | ｍ2
H＝88ＧＬカラー 0.6ペフｔ4.0付 | 同等以上
剣先ドブタイトフレーム88 9梁 |  | 130.5 | ｍ
＠1820程度 SUS記載無し | 同等以上
水上・軒先見切付面戸 |  | 29.2 | ｍ
ケラバ包みGLカラー ｔ0.5 |  | 29.4 | ｍ
幕板 Ｈ450 ＧＬカラー |  | 59.6 | ｍ
t0.6
水上・軒先 受金物 ｗ400 ＠800 |  | 40 | 個
ルーフボルト止め共
妻側 受金物 ｗ1200 ＠800 |  | 32 | 個
ルーフボルト止め共
【樋工事】
軒樋 前高130 |  | 14.6 | ｍ
吊金物130ステンレス＠600 |  | 26 | 本
集水器130ｘＶＰ・ＶＵ100ｘ75 |  | 4 | か所
竪樋 カラーVPφ75呼樋共 |  | 16.4 | ｍ
掴金物バンドφ75ステンレス |  | 21 | 本
エルボ90°カラー φ75 |  | 12 | 個
上記材料搬入費及び荷揚費 |  | 1 | 式
計
A-01-07.外壁サイディング工事
サイディングボード ニチハVシリーズ16㎜ | 同等以上 | 176 | ｍ2
45分準耐火 15㎜通気金具 横張
通気シート・テープ貼り |  | 176 | ｍ2
コーキング工事 |  | 57.1 | ｍ
土台水切り 大至産業（有） | 同等以上 | 53 | ｍ
ニスクカラーGL カラー鋼板
同質出隅 |  | 14 | ｍ
L＝455
シーリング工事 |  | 184 | ｍ
サンライズ変成シリコン1液タイプ
基礎周りシール |  | 1 | 式
運搬費 |  | 1 | 式
計
A-01-08.外部金属建具工事
AD-1 3枚引違戸 TP4/AP |  | 1 | か所
W1600×H2200
AD-2 片開ドア AP/AP |  | 1 | か所
W740×H1977 レバーハンドル、DC
AW-1 引違窓 TP4 |  | 7 | か所
W1600×H1100
AW-2 引違窓 TP4 |  | 3 | か所
W1500×H1100
AW-3 シャッター付引違窓 複層TP4 |  | 1 | か所
W1600×H2000
AW-4 引違窓 F4 |  | 2 | か所
W600×H700
AW-5 縦滑り出し窓 複層F4 |  | 3 | か所
W260×H700
網戸 AW-1用（サランネット） |  | 7 | か所
網戸 AW-2用（サランネット） |  | 3 | か所
網戸 AW-3用（サランネット） |  | 1 | か所
網戸 AW-4用（サランネット） |  | 2 | か所
網戸 AW-5用（サランネット）岐接続工事 |  | 3 | か所
取付工事費 |  | 1 | 式
運搬費 |  | 1 | 式
計
A-01-09.外部格子工事
面格子（固定式） AW-1用 |  | 7 | か所
W1800×H1420
面格子（固定式） AW-2用 |  | 3 | か所
W1700×H1420
面格子（固定式） AW-4用 |  | 2 | か所
W700×H1020
取付工事費 |  | 1 | 式
運搬費 |  | 1 | 式
計
A-01-10.庇工事
アルミ庇 AD2-2N 規格品 | 同等以上 | 1 | か所
D1600×L13800
上記用先付部品 Wナット |  | 1 | 式
上記 サポートポール37φ |  | 13 | 本
アルミ庇 AD2S 規格品 | 同等以上 | 1 | か所
D1000×L1600
上記用先付部品 Wナット |  | 1 | 式
取付工事費 |  | 1 | 式
運搬費 |  | 1 | 式
計
A-01-11.手摺工事
玄関ｽﾛｰﾌﾟ手摺 |  | 2 | か所
SUS304φ38×1.5ｔ、φ34×1.5ｔ 3000×H800
同上取付費、消耗品費 |  | 1 | 式
計
A-01-12.内装工事
【天井】
軽鉄天井下地 |  | 199 | ｍ2
JIS 19型 227.5ｐ
断熱材 |  | 199 | ｍ2
GW100-16ｋ
化粧石膏ボード | ジプトンｔ9.5 | 199 | ｍ2
見切り材 | フクビ | 155 | ｍ
コ型9.5㎜用
天井点検口 |  | 7 | 台
アルミ450角
開口補強 |  | 1 | 式
足場かけ払い |  | 19 | ｍ2
【壁】
軽鉄フカシ壁下地 |  | 126 | ｍ2
JIS W50
軽鉄間仕切下地 |  | 43.5 | ｍ2
JIS W65
面台下地 |  | 3.5 | ｍ2
開口補強 |  | 124 | ｍ2
50補強材
開口補強 |  | 56.5 | ｍ2
LG2.3×65×30
断熱材 |  | 149 | ｍ2
GW50-24ｋ（高性能）
石膏ボード（不燃） |  | 213 | ｍ2
ｔ12.5
耐水ボード（準不燃） | 面台（天板含む） | 4 | ｍ2
ｔ12.5
化粧ケイカル板 | 面台（天板含む） | 4 | ｍ2
ｔ6
小計
同上 見切り |  | 4 | ｍ
出隅見切り
下地補強 | ラワン合板 t5.5張り | 1 | 式
トイレ手摺/AC/上部棚等
開口スリット目地 | クラック防止 | 65.5 | ｍ
3㎜目地
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ（準不燃） |  | 100.6 | ｍ2
掲示クロス（準不燃） |  | 128 | ｍ2
【界壁工事】
軽鉄間仕切下地（二重下地） | 防火上主要な間仕切壁 | 40 | ｍ2
JIS W50
軽鉄間仕切下地 | 防火上主要な間仕切壁 | 64 | ｍ2
JIS W65
開口補強 | 防火上主要な間仕切壁 | 27 | ｍ
50補強材
石膏ボード二重貼り | 防火上主要な間仕切壁 | 208 | ｍ2
ｔ9.5＋ｔ12.5
耐火シール |  | 164.5 | ｍ
ジプタイト、ロックフェルト
【床工事】
長尺塩ビｼｰﾄ張り | 2.8mm 衝撃吸収性 | 195 | ｍ2
計
A-01-13.木・木製建具・造作・家具工事
【木工事】
床下地合板 | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt12 | 199 | ｍ2
長尺塩ビｼｰﾄ床下地 | ﾗﾜﾝ合板t9 | 95 | ｍ2
根太 | 45×60 杉特1等KD | 199 | ｍ2
内外倉庫壁 | ﾗﾜﾝ合板t5.5 | 29.3 | ｍ2
（内部 CL塗） （外部 ｳﾚﾀﾝ塗装)
【造作工事】
静養ｽﾍﾟｰｽ（畳） | 置床、框；集成材 | 1 | 式
フチなし畳5枚
内外倉庫棚 | W2,640×D450×H1,500 | 2 | か所
（内部CL塗装） （外部ｳﾚﾀﾝ塗装） | 軸組:杉角材45×90,棚板:ラワン合板 t15
保育室木質ﾊﾟﾈﾙ | 既製品 | 30 | ｍ
額縁（外部窓） |  | 80 | ｍ
便所棚（男女） | D250 | 2 | か所
L金具共
【木製建具工事】
WD-1 引違い戸 | 1640×2000 | 3 | ｾｯﾄ
WD-2 両引き分け戸 | 5170×2000 | 1 | ｾｯﾄ
WD-3 ｱｳﾄｾｯﾄ上吊片引戸 | 1425×2000 | 2 | ｾｯﾄ
WD-4 ｱｳﾄｾｯﾄ上吊片引戸 | 1700×2000 | 1 | ｾｯﾄ
WD-5 ｱｳﾄｾｯﾄ上吊片引戸 | 1385×2000 | 2 | ｾｯﾄ
小計
指詰め防止金物 | 内部建具用 | 9 | か所
室名・ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ | wc（男・女）ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ | 1 | 式
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
【家具工事】
下足入れ（A) | 既製品24足用 | 2 | 台
下足入れ（B) | 既製品16足用 | 2 | 台
ﾗﾝﾄﾞｾﾙ棚（C） | 既製品12人用 | 7 | 台
指導員用ﾛｯｶｰ（D） | 既製品9人用 | 1 | ｾｯﾄ
掃除用具入れ（E） | 既製品 | 1 | ｾｯﾄ
おもちゃ入れ棚（F） | W3,630×D430×H1,350 | 1 | か所
ﾎﾟﾘ合板 t30
掲示板（G） | 既製品 | 1 | ｾｯﾄ
ｶｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ（湯沸室）（H） | 既製品 | 1 | ｾｯﾄ
【その他】
カーテンレール | L=1,750 | 8 | か所
カーテンレール | L=1,650 | 3 | か所
カーテンレール | L=750 | 1 | か所
メディカルカーテン | L=2,100 | 1 | か所
+レール共
同上取付費、消耗品費 |  | 1 | 式
計

## 建（鉄）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-02.建築工事（鉄骨工事） | [7 empty] | A
B
A-02-01.鉄骨工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
A-02-01.鉄骨工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 建（処）-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-02.処分費等
A-02-01.処分費等 |  | 1 | 式
計
A-02-01.処分費等
残土場外処分 |  | 17 | ｍ3
計

## 建（リ）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-04.リース料等 | [7 empty] | A
B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0

## 電-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B.電気設備工事
B-01.電気設備工事 |  | 1 | 式
計

## 電-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B-01.電気設備工事
B-01-01.幹線設備工事 |  | 1 | 式
B-01-02.動力設備工事 |  | 1 | 式
B-01-03.電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
B-01-04.照明器具取付工事 |  | 1 | 式
B-01-05.情報設備工事 |  | 1 | 式
B-01-06.電話設備工事 |  | 1 | 式
B-01-07.ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事 |  | 1 | 式
B-01-08.防災設備工事 |  | 1 | 式
計
B-01-01.幹線設備工事
電線管 | VE 16mm | 1 | ｍ
電線管 | VE 42mm | 6 | ｍ
電線管 | VE 54mm | 6 | ｍ
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 42mm | 1 | 個
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 54mm | 1 | 個
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 2 | 個
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
電線 | EM-CET 14m㎡ | 20 | 個
電線 | EM-CET 22m㎡ | 20 | 個
600Vﾋﾞﾆｰﾙ絶縁電線 | EM-IE 2.0m㎡ | 3 | 個
600Vﾋﾞﾆｰﾙ絶縁電線 | EM-IE 8m㎡ | 3 | 個
ｹｰﾌﾞﾙ支持材費 |  | 1 | 式
電灯・動力分電盤 | 電灯18回路･動力4回路 | 1 | 台
電力計器函 | 2ｹ用 | 1 | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12-19-700 16本 1090kg | 1 | 本
根かせﾊﾞﾝﾄﾞ | 1.2m | 1 | 個
小計
支線ｱﾝｶｰ | No.3 | 1 | 個
建柱費 |  | 1 | 本
運搬費 |  | 1 | 個
腕金 | 900A | 3 | 本
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 玉硝子用 14sq | 2 | 個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ | 玉硝子用 22sq | 2 | 個
鋼ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ(裸) | 14(7/1.6) | 1 | ｍ
鋼ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ(裸) | 22sq(7/2.0) | 1 | ｍ
ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ | #40 | 2 | 個
ﾋﾞﾆｰﾙｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ | #50 | 2 | 個
電工費 |  | 1 | 式
九電申請手数料 | (動力) | 1 | 式
九電申請手数料 | (電灯) | 1 | 式
計
B-01-02.動力設備工事
600V ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5m㎡-4C | 59 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ支持材費 |  | 1 | 式
機器接続費 | 3.7kw以下 | 4 | か所
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
計
B-01-03.電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
可とう電線管1重 | PF 16mm | 67 | ｍ
可とう電線管1重 | PF 22mm | 25 | ｍ
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 1ヶ用 | 39 | 個
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 2ヶ用 | 3 | 個
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
600Vｹｰﾌﾞﾙ |  | 377 | ｍ
600Vｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 1.6mm-2C | 278 | ｍ
600Vｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-2C | 170 | ｍ
600Vｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3C | 370 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ支持材費 |  | 1 | 式
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 1P×1 | 5 | 個
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 1Px1+PLSWx1 | 4 | 個
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 1Px2+PLSWx1 | 1 | 個
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 換気強弱切替ｽｲｯﾁ | 2 | 個
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 3Wx2 | 2 | 個
埋込ｽｲｯﾁ(ﾜｲﾄﾞ) | 3Wx4 | 1 | 個
小計
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞ) | 2P15Ax1 | 2 | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞ) | 2P15Ax2 | 20 | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞ) | 2P15Ax1ET | 3 | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞ) | 2P15Ax2ET | 3 | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(ﾜｲﾄﾞ) | 2P15Ax2E | 1 | 個
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
計
B-01-04.照明器具取付工事
A1照明器具 V型 | LED 40-1 3200lm | 5 | 台
A2照明器具 V型 | LED 40-2 6900lm | 23 | 台
B照明器具用ｶﾞｰﾄﾞ |  | 13 | 台
C照明器具 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 | LED ｸﾗｽ150 φ150 | 10 | 台
E照明器具 防水ﾌﾞﾗｹｯﾄ型 | LED 60W型 | 4 | 台
a LED非常照明器具 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | JB30W BT付 | 1 | 台
b 照明器具 誘導灯C級片面型 | LEDﾀｲﾌﾟ | 1 | 台
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
計
B-01-05.情報設備工事
可とう電線管1重 | PF 16mm | 10 | ｍ
可とう電線管1重 | PF 22mm | 5 | ｍ
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 1ヶ用 | 2 | 個
防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 2 | 個
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
LANｹｰﾌﾞﾙ (EM-UTP) | ｶﾃｺﾞﾘ -5e 4P | 58 | ｍ
ケーブル支持材費 |  | 1 | 式
端子盤 |  | 1 | 面
HUB | 4ﾎﾟｰﾄ | 1 | 台
情報ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸCAT5E対応(埋込型) |  | 2 | 個
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
試験調整費 |  | 1 | か所
計
B-01-06.電話設備工事
可とう電線管1重 | PF 16mm | 42 | ｍ
可とう電線管1重 | PF 22mm | 5 | ｍ
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
屋内電話線 | EM-BTIEE 0.4mm-2P | 69 | ｍ
ケーブル支持材費 |  | 1 | 式
電話端子台 | 10P | 1 | 個
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
計
B-01-07.ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備工事
可とう電線管1重 | PF 16mm | 4 | ｍ
ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ | 1ヶ用 | 2 | 個
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
警報電線 | EM-AE 1.2mm-2C | 19 | ｍ
ケーブル支持材費 |  | 1 | 式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ 壁掛型 | ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ | 1 | 組
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
試験調整費 |  | 1 | 式
計
B-01-08.防災設備工事
非常警報盤(複合装置) | 露出型 | 1 | 面
粉末ABC10型 | ｽﾀﾝﾄﾞ付 | 1 | 組
雑材消耗品 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
消防申請手続費 | (非常警報設備) | 1 | 式
消防申請手続費 | (誘導灯) | 1 | 式
消防申請手続費 | (消火器) | 1 | 式
計

## 電（撤去）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B-02.撤去工事 |  |  |  |  | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
B-02-01.撤去工事 |  | 1 | 式 | 0 | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
0
B-02-01.撤去工事 |  |  |  |  | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 | 0 | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
0

## 電（処）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B-03.処分費等 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
B-03-01.処分費等 |  | 1 | 式 | 0 | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
B-03-01.処分費等 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
0

## 機-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
C-01.機械設備工事 |  | 1 | 式
計

## 機-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C-01.機械設備工事
C-01-01.空気調和設備工事 |  | 1 | 式
C-01-02.換気設備工事 |  | 1 | 式
C-01-03.給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
C-01-04.給湯設備工事 |  | 1 | 式
C-01-05.衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
C-01-06.プロパンガス設置工事 |  | 1 | 式
C-01-07.屋外雨水排水設備工事 |  | 1 | 式
計
C-01-01.空気調和設備工事
天井カセット形2方向吹出しタイプ | シングル 馬力相当 S50ZGV | 4 | ｾｯﾄ
同等以上
液晶ワイヤードリモコン | BRC1G4 ダイキン工業 | 4 | ｾｯﾄ
同等以上
材料及び消耗品 |  | 1 | 式
取付工事 |  | 1 | 式
基礎工事 |  | 1 | 式
接地工事 ED |  | 4 | か所
試運転調整費 |  | 1 | 式
資材運搬費交通費 |  | 1 | 式
計
C-01-02.換気設備工事
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | φ100 | 1 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | φ150 | 15 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | φ200 | 14 | ｍ
ｱﾙﾐｼﾞｬﾊﾞﾗ | φ100 | 3 | ｍ
ｱﾙﾐｼﾞｬﾊﾞﾗ | φ150 | 8 | ｍ
ｱﾙﾐｼﾞｬﾊﾞﾗ | φ200 | 3 | ｍ
配管支持材費 |  | 1 | 式
配管付属品費 |  | 1 | 式
EF1 天井換気扇 φ150 | VD-23ZLX13-CS | 4 | 台
同等以上
EF2 天井換気扇 φ100 | VD-15ZC14 | 1 | 台
同等以上
EF3 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ φ100 | V-08P8 | 2 | 台
同等以上
EF4 天井換気扇 φ150 | VD-18Z13 | 1 | 台
同等以上
OA-1 給排気ｸﾞﾘﾙ | P-23GLF6 | 2 | 台
同等以上
SUS深型ﾌｰﾄﾞ ｷﾞｬﾗﾘ付 | φ100 | 4 | 台
SUS深型ﾌｰﾄﾞ ｷﾞｬﾗﾘ付 | φ150 | 5 | 台
SUS深型ﾌｰﾄﾞ ｷﾞｬﾗﾘ付 | φ200 | 1 | 台
取付費 |  | 1 | 式
計
C-01-03.給排水衛生設備工事
【給水設備工事】
給水管 HIVP25φ |  | 80 | ｍ
給水管 HIVP20φ |  | 17 | ｍ
給水管 HIVP13φ |  | 19 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
同上支持金物 |  | 1 | 式
ゲート弁 |  | 1 | 個
25Aｘ10Ｋ（PVCボックス共）
ゲート弁 |  | 5 | 個
20Aｘ10Ｋ（PVCボックス共）
消耗雑材費 |  | 1 | 式
スリーブ穴あけ工事 |  | 1 | 式
土工事 |  | 80 | ｍ
保温工事 簡易保温 |  | 36 | ｍ
既存管分岐接続工事 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
上水道申請書 |  | 1 | 式
水道引込工事 |  | 1 | 式
小計
【排水設備工事】
排水管 VU100φ |  | 80 | ｍ
排水管 VU75φ |  | 5 | ｍ
排水管 VU50φ |  | 12 | ｍ
排水管 VU40φ |  | 2 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
同上支持金物 |  | 1 | 式
床上掃除口 |  | 4 | 個
低水型ドルゴ弁 |  | 4 | 個
小口径枡 |  | 10 | 個
150-100ｘ100
消耗雑材費 |  | 1 | 式
スリーブ及び穴あけ工事 |  | 1 | 式
土工事 |  | 70 | ｍ
既存桝接続工事 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
下水道申請書 |  | 1 | 式
計
C-01-04.給湯設備工事
プロパン用ガス給湯器 |  | 1 | 台
16号 リモコン共
給湯管 ポリブデン管13φ |  | 5 | ｍ
給湯管 ポリブデン管16φ |  | 20 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
同上支持金物類 |  | 1 | 式
逆止弁付ポール弁 |  | 1 | 式
20Aｘ10Ｋ
消耗雑材費 |  | 1 | 式
スリーブ及び穴あけ工事 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
計
C-01-05.衛生器具設備工事
洋風便器 | 同等以上 | 2 | 台
C-180S DT-4540
車椅子対応便器 BS-220SK | 同等以上 | 1 | 台
DT-K250ML KFC3275T1U
普通便座 | 同等以上 | 2 | 台
CF-6AE
洗浄便座 | 同等以上 | 1 | 台
CW-PC12-NECK-UR
２連紙巻器 | 同等以上 | 3 | 台
CF-AA64
車椅子対応手洗器 | 同等以上 | 1 | ｾｯﾄ
L-103A TLE28SS2A
洗濯機パン | 同等以上 | 1 | 台
PF-6464AC
洗濯水栓 | 同等以上 | 1 | 台
LF-WJ50KQA
全層シンク |  | 1 | 台
W＝1800
自閉式水栓 | 同等以上 | 4 | 台
LF-P02B
化粧鏡 | 同等以上 | 4 | か所
KF-3545A
流し台 | 同等以上 | 1 | 台
JD-120SR 0808型
コンロ台 |  | 1 | 台
W＝600
キッチン水栓 | 同等以上 | 1 | 台
SF-WL420SYX JD-120SR
横型自在水栓 | 同等以上 | 3 | 台
LF-16F-12-U
足拭マット | SUS製 排水金物φ65 | 1 | 式
小計
跳ね上げ手摺 | 同等以上 | 1 | 台
KF-481EH70J
L型手摺 | 同等以上 | 1 | 台
KF-H920AE60J
オストメイト | 同等以上 | 1 | 台
PYOM-B2210W
化粧鏡バリアフリートイレ | 同等以上 | 1 | 台
KF-4510A
シャワーユニット | 同等以上 | 1 | 台
0808型
消耗雑材費 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
計
C-01-06.プロパンガス設置工事
ガスメーター | 認定品 | 1 | 台
ヘッダー調整器 |  | 1 | 台
プロパン庫 |  | 1 | 台
ガス管 SGP25A |  | 24 | ｍ
ガス管 SGP20A |  | 3 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
同上支持金物類 |  | 1 | 式
ガスコック |  | 1 | 個
2口ガスコック |  | 1 | 個
ガスフレキ |  | 4 | 個
消耗雑材費 |  | 1 | 式
スリーブ及び穴あけ工事 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
計
C-01-07.屋外雨水排水設備工事
雨水管 VU100φ |  | 28 | ｍ
雨水管 VU75φ |  | 4 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
雨水桝 300φ |  | 5 | 個
消耗雑材費 |  | 1 | 式
土工事 |  | 32 | ｍ
既存桝接続工事 |  | 1 | 式
運搬費及び雑費 |  | 1 | 式
計

## 機（処）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C-02.処分費等 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0

## 昇降-科目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示 | 単価根拠 | 区 分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D.昇降機設備工事 | [7 empty] | A
B
D-01.昇降機設備工事 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | A
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | B
D-02.処分費等 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | A
|  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 昇降-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 専門工事 （ ）表示 | 単価根拠 | 区 分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D-01.昇降機設備工事 | [7 empty] | A
B
D-01-01.エレベーター設備工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 0
0
D-01-01.エレベーター設備工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0

## 昇降（処）-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区 分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D-02.処分費等 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0
0