## 設計書鏡
【 設 計 内 訳 書 】
工事名； | 河東西小・赤間西小学校給食施設空気調和設備更新工事
所在地； | 宗像市樟陽台外
工 期； | 着 工 | 契約締結日の翌日
| 竣 工 | 令和 8年12月25日
| 費 目 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 | 摘 要
原 設 計 | 工 事 価 格
消費税等相当額
工事費（税込）
【工事概要】
| 敷 地 面 積 ： | ― | m2
| 建 築 面 積 ： | ― | m2
| 整 備 面 積 ： | ― | m2
主 要 用 途 ：
| 工 事 概 要 ： | 給食施設の空調機の更新
外
【 摘 要 】

## 種目別内訳-1
設 計 額
名 称 |  | 摘 要 |  |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単位 | 金 額
1．直接工事費
| 原 |  | 1 | 式
2．間接工事費
A．共通仮設費 | 原 |  | 1 | 式
B．現場管理費 | 原 |  | 1 | 式
C．一般管理費 | 原 |  | 1 | 式
間接工事費計 | 原 |  | 1 | 式
（A＋B＋C）
設計工事価格(1+2) | 原 |  | 1 | 式
[6 empty] | 原 | 原 設計金額
[6 empty] | 変 | 変 更 設計金額

## 種目別内訳-2
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
1.直接工事費
A.建築工事 |  | 1 | 式
B.電気設備工事 |  | 1 | 式
C.機械設備工事 |  | 1 | 式
計

## 建-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A.建築工事
A-01.建築工事 |  | 1 | 式
計

## 建-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-01.建築工事
A-01-01.建築工事（河東西小学校） |  | 1 | 式
A-01-02.建築工事（赤間西小学校） |  | 1 | 式
計
A-01-01.建築工事（河東西小学校）
養生、片付け清掃 |  | 130 | ｍ2
天井ﾎﾞｰﾄﾞ解体、復旧 |  | 130 | ｍ2
塗装工事 |  | 130 | ｍ2
天井点検口設置 | 600×600 | 13 | か所
天井下地開口補強 | 照明器具等 | 30 | か所
発生材詰め込み運搬費 |  | 1 | 式
計
A-01-02.建築工事（赤間西小学校）
天井改修工事
軽量鉄骨天井開口部 補強19形（屋内） | 450×450㎜程度ボード等切込み共 | 5 | か所
天井点検口内外枠共 額縁 | 450角 一般ﾀｲﾌﾟ | 5 | か所
軽量鉄骨天井開口部 補強19形（屋内） | 600×600㎜程度ボード等切込み共 | 11 | か所
天井点検口内外枠共 額縁 | 600角 一般ﾀｲﾌﾟ | 11 | か所
天井 | ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6 下地 ﾋﾞﾆﾙｴﾏﾙｼｮﾝ塗装 | 129 | ｍ2
天井 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) | 30 | ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | 19形＠300 | 159 | ｍ2
天井撤去 |  | 159 | ｍ2
空調機基礎工事
型枠 | 一般用 | 3.7 | ｍ2
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 | D10 運搬費共 | 1.4 | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り | 1.4 | ｍ3
足場
足場組立 | 1800☓900☓5100H | 28 | ｍ2
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 1950☓580 | 2 | 枚
養生、片付け清掃 |  | 159 | ｍ2
計

## ☓建(処)-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
A-02.処分費等 | [7 empty] | A
B
A-02-01.処分費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
A-02-01.処分費 | [7 empty] | A
B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
A
B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
A
B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 電-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B.電気設備工事
B-01.電気設備工事 |  | 1 | 式
B-02.処分費等 |  | 1 | 式
計

## 電-細目別内訳
名 称 | 摘 要 |  | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B-01.電気設備工事
B-01-01.空調電源工事（赤間西小学校） |  |  | 1 | 式
計
B-01-01.空調電源工事（赤間西小学校）
電線 | EM-IE5.5sq 管内 | 1 | 30.6 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE5.5sq-4C | 1 | 3.4 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE22sq-3C | 1 | 30.6 | ｍ
配管 | 薄鋼電線管 C25 |  | 13.3 | ｍ
配管 | 薄鋼電線管 C63 | 2 | 14.7 | ｍ
配管 | 厚鋼電線管 G22 |  | 15.9 | ｍ
配管 | 厚鋼電線管 G28 | 4 | 3.4 | ｍ
配管 | 厚鋼電線管 G42 |  | 15.9 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製1.2ｍ3 |  | 1 | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製0.24ｍ3 |  | 1 | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 接地端子 ET |  | 2 | 個
盤改造 | S-1 ELCB100/100 |  | 1 | か所
壁貫通 | C63 |  | 2 | か所
金属可とう電線管 | 24WP |  | 2 | か所
金属可とう電線管 | 50WP |  | 2 | か所
塗装配管 | 薄鋼電線管 C25 |  | 29.2 | ｍ
塗装配管 | 薄鋼電線管 C63 |  | 14.7 | ｍ
塗装配管 | 厚鋼電線管 G28(C31) |  | 3.4 | ｍ
塗装配管 | 厚鋼電線管 G42(C51) |  | 15.9 | ｍ
塗装ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製1.2ｍ2 |  | 1.2 | ｍ2
塗装ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製1.2ｍ2 |  | 0.2 | ｍ2
（撤去）
ｹｰﾌﾞﾙ | CV2.0sq-3C |  | 16 | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CV5.5sq-4C |  | 54.1 | ｍ
配管 | 薄鋼電線管 E75 |  | 11.2 | ｍ
配管 | 厚鋼電線管 G22 |  | 16 | ｍ
配管 | 厚鋼電線管 G28 |  | 20.5 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SUS製 |  | 2 | か所
盤改造 | S-1 ELCB3P100A☓3 |  | 1 | 式
ELCB3P50A×3
（電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備）
（再取付）
照明器具 | FL40W×2 WP 露出 |  | 26 | 個
照明器具 | FL6W×1 WP 露出 |  | 12 | 個
コンセント | 1P15AE 接地極付 |  | 5 | 個
（取外し）
照明器具 | FL40W×2 WP 露出 |  | 26 | 個
照明器具 | FL6W×1 WP 露出 |  | 12 | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 1P15AE 接地極付 |  | 5 | 個
（弱電設備）
（再取付）
スピーカー |  |  | 2 | 個
（取外し）
スピーカー |  |  | 2 | 個
（自火報設備）
（再取付）
感知器 |  |  | 2 | 個
（取外し）
感知器 |  |  | 2 | 個
計

## 電(処)-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
B-02.処分費等
B-02-01.処分費（赤間西小学校） |  | 1 | 式
計
B-02-01.処分費（赤間西小学校）
廃プラスチック |  | 0.1 | ｔ
スクラップ | 銅 | 1 | 式
スクラップ | ステンレス | 1 | 式
スクラップ | 鉄 | 1 | 式
計

## 機-科目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
C-01.機械設備工事 |  | 1 | 式
C-02.処分費等 |  | 1 | 式
計

## 機-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C-01.機械設備工事
C-01-01.空気調和設備工事（河東西小学校） |  | 1 | 式
C-01-02.空気調和設備工事（赤間西小学校） |  | 1 | 式
計
C-01-01.空気調和設備工事（河東西小学校）
1）空気調和機器設備工事
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 PAC-7 | 冷房能力 7.1kW 暖房能力 8.0kW 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 防振架台共 | 1 | 組
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調室外機 PAC-8 | 冷房能力 85.0.1kW 暖房能力 95.0kW 分岐管 防振架台 | 1 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 外気処理ｴｱｺﾝ 8-A | 冷房能力 14.0kW 暖房能力 8.9kW 運転ﾘﾓｺﾝ☓2他 | 6 | 台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調室外機 PAC-9・10 | 冷房能力 45.0kW 暖房能力 50.0kW 分岐管 防振架台 | 1 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 外気処理ｴｱｺﾝ 9-A | 冷房能力 28.0kW 暖房能力 17.4kW 運転ﾘﾓｺﾝ☓2他 | 1 | 台
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 外気処理ｴｱｺﾝ 10-A | 冷房能力 14.0kW 暖房能力 8.9kW 運転ﾘﾓｺﾝ☓2、冷房検知警報器一式 | 1 | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 PAC-11 | 冷房能力 25.0kW 暖房能力 28.0kW 防振架台共 | 1 | 組
厨房用天吊型同時ﾂｲﾝ | 冷房能力 12.5kW 暖房能力 14.0kW ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ☓2、運転ﾘﾓｺﾝ
室外機 ｸﾚｰﾝ楊重費 撤去工事含む |  | 1 | 日
室内外機据付費 |  | 1 | 式
ﾌｨﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ類据付費 |  | 1 | 式
冷媒警報及び遮断電類配線取付費 |  | 1 | 式
小計
2）配管工事
冷媒用被覆銅管 | 保温厚10ｔ：9.5φ | 87 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚10ｔ：12.7φ | 83 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚10ｔ：15.9φ | 39 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｔ：15.9φ | 85 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｔ：22.2φ | 3 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｔ：25.4φ | 54 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｔ：28.6φ | 43 | ｍ
冷媒用被覆銅管 | 保温厚20ｔ：31.8φ | 21 | ｍ
結露防止層付硬質塩化 | 25A | 20 | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管
結露防止層付硬質塩化 | 30A | 30 | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管
既設ﾄﾞﾚﾝ接続費 |  | 1 | 式
運転リモコン取付費 |  | 1 | 式
アンカー打設費 |  | 1 | 式
レントゲン探査費 |  | 1 | 式
壁穴あけ費 |  | 1 | 式
室内外機渡り配線工事 |  | 1 | 式
屋外冷媒管外装補修費 | ステンレス鋼板 | 70 | ｍ
室外機廻り配管支持架台 | 亜鉛ﾒｯｷﾄﾞﾌﾞ漬け 基礎共 | 1 | 式
小計
3）空調ﾀﾞｸﾄ工事
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ FU-1 屋内設置 | 処理風量：19,710m3/H | 1 | 組
ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ：質量法85％以上
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 0.8ｔ | 50 | ｍ2
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1.0ｔ | 10 | ｍ2
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 0.8ｔ 内貼：GW50t | 40 | ｍ2
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ | 1.0ｔ 内貼：GW50t | 10 | ｍ2
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ | 30 | ｍ
保温ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ | 100φ | 4 | ｍ
保温ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ | 200φ | 150 | ｍ
ﾊﾟﾝｶｰﾉｽﾞﾙ ＃16 | ｱﾙﾏｲﾄ処理 | 27 | 個
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ取付費 |  | 1 | 式
ｱﾝｶｰ打設費 |  | 1 | 式
保温工事 | 補修含む | 1 | 式
ｷｬﾝﾊﾞｽ接手 |  | 1 | 式
小計
4）換気設備工事
天井埋込形全熱交換器 FES-1 | 200φ×500m3/H 天井吊金具、運転ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
天井埋込形全熱交換器 FES-2 | 200φ×150m3/H 天井吊金具、運転ﾘﾓｺﾝ | 1 | 台
有圧換気扇 排気用低騒音形 FE-26 | 300φ×1,120m3/H 電動式ｼｬｯﾀｰ、ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ | 1 | 台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 100φ | 12 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 200φ | 12 | ｍ
VHS | 200×200 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 | 2 | 個
VHS | 250×250 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 | 2 | 個
HS | 200×200 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 | 2 | 個
HS | 250×250 ｱﾙﾏｲﾄ仕上 | 2 | 個
全熱交換器取付費 |  | 1 | 式
換気扇取付費 |  | 1 | 式
全熱交換器運転ﾘﾓｺﾝ取付費 | 配線は既存流用 | 1 | 式
ｱﾝｶｰ打設費 |  | 1 | 式
小計
5）撤去工事
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ式ﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 PAC-6 | 冷房能力 8.0kW 暖房能力 6.7kW 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 | 1 | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ式ﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調機 PAC-7 | 冷房能力 4.5kW 暖房能力 7.3kW 天井ｶｾｯﾄ2方向吹出形 | 1 | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調室外機 PAC-8 | 冷房能力 24.8kW 暖房能力 31.1kW | 3 | 台
ﾂｲﾝﾏﾙﾁ 外気処理ｴｱｺﾝ 天井埋込ﾀﾞｸﾄ接続形 8-A | 冷房能力 12.4kW 暖房能力 13.2kW | 6 | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調室外機 PAC-9 | 冷房能力 25.6kW 暖房能力 31.1kW | 1 | 組
外気処理ｴｱｺﾝ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空調室外機 PAC-10 | 冷房能力 12.8kW 暖房能力 15.5kW | 1 | 組
外気処理ｴｱｺﾝ
ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ FU-1 | 処理風量：19,710m3/H | 1 | 台
給排気ﾌｧﾝ FES-1 | 380m3/H | 1 | 台
給排気ﾌｧﾝ FES-2 | 140m3/H | 1 | 台
有圧換気扇 FE-26 | 300φ | 1 | 台
ｸﾚｰﾝ楊重費 | ﾌｧﾌﾃｨｸﾚｰﾝ25ｔ | 2 | 日
既設配管撤去及びｷｬｯﾌﾟ止め | 保温補修含 | 1 | 式
既設渡配線等配線離線 |  | 1 | 式
ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ作業 |  | 1 | 式
残材搬出処分費 |  | 1 | 式
機材運搬車両費 |  | 1 | 式
小計
合計
C-01-02.空気調和設備工事（赤間西小学校）
1）空気調和機器設備工事
空冷式立形ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ外調機 OA型 PAU-1 | 冷房能力 46.5kW 暖房能力 35.5kW ﾘﾓｺﾝ共 | 2 | 台
排風機 F-4 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ（消音ﾎﾞｯｸｽ付） 処理風量 1200m3/H | 1 | 台
排風機 F-5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ（片持形厨房用） 処理風量17,300m3/H | 1 | 台
機器据付費 |  | 1 | 式
機器搬入費 |  | 1 | 式
揚重機 | 4.8-4.9ｔ 吊 オペレーター付 | 1 | 日
ﾘﾓｺﾝ線 | EM-EEF1.25-2C ｺﾛｶﾞｼ | 30 | ｍ
ﾘﾓｺﾝ線 | EM-EEF1.25-2C 管内 | 30 | ｍ
足場組立 | 1800☓900☓5100H | 8.3 | ｍ2
アルミパネル | 1950☓580 | 2 | 枚
小計
2）ﾀﾞｸﾄ工事
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ低圧ﾀﾞｸﾄ | 板厚 0.6mm | 33 | ｍ2
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 350φ | 15 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 4 | ｍ
屋内一般 VP25
網 | 2000x900 #15mm | 1 | か所
保温工事 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ350φ | 15 | m2
機械室ｱﾙﾐ製 保温厚 25mm
保温工事 | 消音内貼り | 10 | ｍ2
保温工事 | 屋外SUS製 | 16.7 | ｍ2
保温工事 | 機械室ｱﾙﾐ製 保温厚 25mm | 6.3 | m2
保温工事 | 機械室ｱﾙﾐ製 保温厚 25mm | 85 | m
ﾀﾞｸﾄたわみ継手 | ﾀﾞｸﾄ用 | 4.8 | m
ﾀﾞｸﾄたわみ継手 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 型番♯4 | 1 | 式
VD | 550×500 | 2 | か所
VD | 550×300 | 4 | か所
VD | 800×400 | 1 | か所
VD | 1100×300 | 1 | か所
VD | 300☓200 | 1 | か所
VD | 250☓250 | 1 | か所
VD | 150☓150 | 2 | か所
VD | 600☓300 | 3 | か所
VD | 350φ | 3 | か所
結露防止型吹出口 | 500☓1000 | 1 | か所
結露防止型吹出口 | 500☓500 | 1 | か所
結露防止型吹出口 | 600☓1200 | 4 | か所
結露防止型吹出口 | 150☓150 | 2 | か所
結露防止型吹出口 | 350☓350 | 2 | か所
支持架台 | 100ｘ600H | 3 | か所
小計
3）撤去工事
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 外気処理ｴｱｺﾝ SAC-1 | 28kW | 3 | 台
排風機 F-4 | ﾗｲﾝﾌｧﾝ（消音ﾎﾞｯｸｽ付） 処理風量 1200m3/H | 1 | 台
排風機 F-5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 処理風量17300m3/H | 1 | 台
機器搬出費 |  | 1 | 式
冷媒管撤去 | φ25.6 | 43 | ｍ
冷媒管撤去 | φ12.7 | 43 | ｍ
保温撤去 | φ80 | 43 | ｍ
保温撤去 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｱﾙﾐ | 6 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管撤去 | VP40 | 11 | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管撤去 | VP25 | 3 | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ撤去 | 350φ | 6 | ｍ
ﾀﾞｸﾄたわみ継手撤去 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ 型番♯4 | 1 | 式
ﾀﾞｸﾄたわみ継手撤去 | ﾀﾞｸﾄ用 | 0.07 | ｍ
ﾘﾓｺﾝ線撤去 | EM-EEF1.25-2C | 17 | ｍ
管内
ﾘﾓｺﾝ線撤去 | EM-EEF1.25-2C | 45 | ｍ
ｺﾛｶﾞｼ
網撤去 | 2000☓900 | 1 | ｍ
網撤去 | 2000☓900 | 1 | ｍ
小計
4）産業廃棄物運搬費
運搬費 | DID有り 60km 4t ﾀﾞﾝﾌﾟ車 | 1 | 台
小計
計

## 機(処)-細目別内訳
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
C-02.処分費等
C-02-01.処分費（河東西小学校） |  | 1 | 式
C-02-02.処分費（赤間西小学校） |  | 1 | 式
計
C-02-01.処分費（河東西小学校）
金属くず処分費 |  | 1.3 | ｔ
ﾌﾛﾝ回収・処分費 |  | 1 | 式
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 |  | 0.9 | ｔ
計
C-02-02.処分費（赤間西小学校）
金属くず処分費 |  | 1.4 | ｔ
保温材処分費 |  | 0.05 | ｔ
ﾌﾛﾝ回収・処分費 |  | 1 | 式
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ処分費 |  | 0.5 | ｔ
廃ﾌﾟﾗ処分費 |  | 0.01 | ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ |  | 0.7 | ｔ
計

## 昇降-科目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区 分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D.昇降機設備工事 | [7 empty] | A
B
D-01.昇降機設備工事 |  | 1 | 式 |  | 47886500 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
D-02.処分費等 |  | 1 | 式 |  | 8520 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 47895020 | 0
[5 empty] | 0 | 0
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 昇降-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区 分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D-01.昇降機設備工事 | [7 empty] | A
B
D-01-01.エレベーター 設備工事 |  | 1 |  |  | 989000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
D-01-02.エスカレーター 設備工事 |  | 1 |  |  | 46897500 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 47886500
0
D-01-01.エレベーター 設備工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
昇降かご | 9人乗り 停止階3 | 1 | 台 | 360000 | 360000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
レール |  | 1 | 式 | 267000 | 267000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
制御装置 |  | 1 | 式 | 167000 | 167000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
三方枠 | SUS 7m | 3 | 箇所 | 65000 | 195000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 989000
0
D-01-02.エスカレーター 設備工事 |  |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
エスカレーター | 揚重高さ3600 | 2 | 基 | 23400000 | 46800000 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
手摺カバー | 樹脂製 | 78 | ｍ | 1250 | 97500 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 46897500
0

## 昇降(処)-細目別内訳 (hidden)
名 称 | 摘 要 | 設 計 額 (上段：原設計、下段：変更） |  |  |  | 備 考 | 単価根拠 | 区分
|  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額
D-02.処分費等 | [7 empty] | A
B
D-02-01.処分費 |  | 1 | 式 |  | 8520 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
計 |  |  |  |  | 8520 | 0
[5 empty] | 0 | 0
D-02-01.処分費 | [7 empty] | A
B
金属くず |  | 3.4 | ｔ | 4400 | 14960 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
スクラップ | 有価物 | 2.8 | ｔ | -2300 | -6440 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 8520 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
[5 empty] | 0 |  |  | A
[5 empty] | 0 |  |  | B
計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | 0 | 0 |  | B